第1页 共4页

XX市环境监测站

监 测 报 告

XX测字第2012     号

委托单位：XX水务局

监测类别：水质类样品

承检单位：XX市环境监测站（盖章）

报告日期：2012年 2 月 17 日

第2页 共4页

注意事项

- 报告封面左上角不加盖“CMA”标志印章无法律效力。

- 报告无“监测专用章”或监测单位公章无效。

- 报告不得部分复制，完成复制报告未重新加盖“监测专用章”或监测单位公章无效

- 报告无编制、审核、批准人签名无效。

- 报告涂改无效，骑缝章不完整无效。

- 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提出，逾期不予受理。

- 一般情况，委托监测单位仅对来样负责。

地址：XXXXXXXXX

联系电话：XXX

联系部门：质量控制室

传真：XXXX

邮政编码：XXXXX

第3页 共4页

XXXXX环境监测站

监    测    报    告

| 检测项目 | pH等5项 |
| --- | --- |
| 受检单位 | / | 样品形态 | 液体 |
| 委托单位 | XXXXX | 监测类别 | 地表水 |
| 采样地点 | XXXX | 送样日期 | 2012年2月15日 |
| 采样人 | XXXX | 监测依据 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 |
| 项目 | 监测结果 （mg/L） | 标准 | 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| pH | 8.00 | 6-9 | / |  |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 1.54 | ≤6 | / |  |  |  |  |  |
| 氯化物 | 23.56 | ≤250 | / |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 | 36.000 | ≤250 | / |  |  |  |  |  |
| 硬度 | 222.96 | / | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 监测的项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 |
| 评价标准 | 执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 |
| 备注 | 硬度地表水无国标，本次监测不做评价。 |

站长：          审核人：          填表人：         签发日期：

第4页 共4页

XXXXXX环境监测站

监    测    报    告

| 检测项目 | pH等5项 |
| --- | --- |
| 受检单位 | / | 样品形态 | 液体 |
| 委托单位 | XXXX | 监测类别 | 地下水 |
| 采样地点 | XXXXXXX | 送样日期 | 2012年2月15日 |
| 采样人 | XXXXX | 监测依据 | 《地下水质量标准》GB/T14848-93 |
| 项目 | 监测结果 （mg/L） | 标准 | 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| pH | 7.11 | 6.5-8.5 | / |  |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 1.18 | ≤3.0 | / |  |  |  |  |  |
| 氯化物 | 45.18 | ≤250 | / |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 | 98.000 | ≤250 | / |  |  |  |  |  |
| 硬度 | 102.03 | ≤450 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 监测的项目均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。 |
| 评价标准 | 执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。 |
| 备注 |  |

站长：          审核人：          填表人：         签发日期：